| Classe | 4820 - Vannes, soupapes, clapets, robinets et valves non motorisés | NOI | 123935135 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dénomination | 20962 - ROBINET,A TOURNANT SPHERIQUE | Créé le :; 20/09/2013 par ZG. Modifié le :; 27/01/2015 par ZG. |
| Position. | Identification active (un ou plusieurs utilisateurs) |  |  |
| Type. | Identification par description partielle |  |  |
|  |  | Code CPV; 42131260-6. |

Afficher les valeurs codées

| Libellé de la question | Réponse décodée |
| --- | --- |
| DENOMINATION | ROBINET,A TOURNANT SPHERIQUE |
| MATIERE | CORPS ACIER |
| MATIERE | DISPOSITIF DE COMMANDE DE DEBIT ACIER |
| MATIERE | SIEGE PLASTIQUE |
| DESIGNATION DU MODELE | PASSAGE DIRECT Zoom +. |
| PRESSION MAXIMALE DE SERVICE | REPONSE UNIQUE 315,0 BAR |
| MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE COMMANDE | MANUEL |
| TYPE DE RACCORDEMENT | TOUTES LES EXTREMITES MALE AVEC FILETAGE, POUR BOSSAGE |
| MODELE DE RACCORDEMENT | TOUTES LES EXTREMITES CONE INVERSE (TUBE) Zoom +. |
| DIMENSION NOMINALE DE FILETAGE | TOUTES LES EXTREMITES 18,0 MILLIMETRES |